Ūkio subjektų aplinkos

monitoringo nuostatų

3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |
| --- | --- | --- |
| AB „Šiaulių energija“ | 245358580 |
| 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso nr. | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. |
| Šiaulių | miestas | Pramonės | 10 |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8 41 591 200 | 8 41 540 307 | info@senergija.lt |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
| AB „Šiaulių energija“ Pietinė katilinė |
| Adresas |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso nr. | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. |
| Šiaulių | miestas | Pramonės | 10 |  |  |  |
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |  |
| telefono nr. | fakso nr. | el. pašto adresas |
| 8 41 591 264 |  | kazimieras.s@senergija.lt |
| 4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2021.10.01 - 2021.12.31 (IV ketv.) |

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | išmatuota reikšmė1 | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Gamtinių dujų bei mazuto/gamtinių dujų deginimas kuro deginimo įrenginyje (vandens šildymo katiluose PTVM-50 ir PTVM-100) | Dūmtakyje | Temperatūra | Nuolat | Atitinka | 2021.10.01-2021.12.31 |
|  |  | Dūmtakyje | Deguonis | Nuolat | Atitinka | 2021.10.01-2021.12.31 |
|  |  | Kūryklos virš. dalyje | Trauka | Nuolat | Atitinka | 2021.10.01-2021.12.31 |

Pastabos:

1 Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltinis | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
| --- | --- | --- |
| Nr. | kodas1 | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, 0C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 014 | - | Garo katilas DPCT-50-45-460 (biokuras) | X-6197497; Y-456979 | 60,0 | 1,75 | 10,15 | 49 | 20,799 | 2021-11-29 |
| 020 | - | Katilas Nr.1 VP18.16.630 Katilas Nr.2 VP18.16.630 (biokuras) | X-6197488 Y-456862 | 60,0 | 1,75 | 8,27 | 61 | 6,820 | 2021-11-29 |
| 001 | - | Katilas Nr.4 PTVM-50 (mazutas/dujos) | X-6197517; Y-456952 | 120,0 | 4,2 | 2,7 | 160 | 26,720 | 2021-12-06 |
| 001 | - | Katilas Nr.3 PTVM-50 (dujos) | X-6197517; Y-456952 | 120,0 | 4,2 | 2,6 | 102 | 25,908 | 2021-12-07 |
| 001 | - | Katilas Nr.4 PTVM-50 (dujos) | X-6197517; Y-456952 | 120,0 | 4,2 | 1,49 | 109 | 14,489 | 2021-12-28 |
| 001 | - | Katilas Nr.6* PTVM-100 (dujos) | X-6197517; Y-456952 | 120,0 | 4,2 | 1,64 | 89 | 17,341 | 2021-12-29 |

Pastabos:

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

* Paleidimo - derinimo darbai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

| Taršos šaltinis | Teršalai | Matavimų rezultatai2 mg/Nm3 | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu3 | Matavimo metodas4 | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | kodas1 | kodas | pavadinimas |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 014 | - | 177 250 1753 6493 | CO NOx SO2 Kietosios dalelės | 62 156 0 8,1 | - | Elektrocheminis (Žin., 2004, Nr. 39-1281) Svorio (Žin., 2004, Nr. 39-1281) | AB „Šiaulių energija“, leidimo Nr. 1AT-222, išduotas 2010 m. liepos 16 d. UAB „Ekologas“, leidimo Nr. 1304573, išduotas 2016 m. gruodžio 05 d. |
| 020 | - | 177 250 1753 6493 | CO NOx SO2 Kietosios dalelės | 103 390 0 14,8 | - | Elektrocheminis (Žin., 2004, Nr. 39-1281) Svorio (Žin., 2004, Nr. 39-1281) | AB „Šiaulių energija“, leidimo Nr. 1AT-222, išduotas 2010 m. liepos 16 d. UAB „Ekologas“, leidimo Nr. 1304573, išduotas 2016 m. gruodžio 05 d. |
| 001 | - | 177 250 1753 6493 | CO NOx SO2 Kietosios dalelės | 69 197 213 5,1 | - | Elektrocheminis (Žin., 2004, Nr. 39-1281) Svorio (Žin., 2004, Nr. 39-1281) | AB „Šiaulių energija“, leidimo Nr. 1AT-222, išduotas 2010 m. liepos 16 d. UAB „Geomina“, leidimo Nr. 1393732, išduotas 2017 m. liepos 27 d. |
| 001 | - | 177 250 1753 6493 | CO NOx SO2 Kietosios dalelės | 0 153 0 2,2 | - | Elektrocheminis (Žin., 2004, Nr. 39-1281) Svorio (Žin., 2004, Nr. 39-1281) | AB „Šiaulių energija“, leidimo Nr. 1AT-222, išduotas 2010 m. liepos 16 d. UAB „Geomina“, leidimo Nr. 1393732, išduotas 2017 m. liepos 27 d. |
| 001 | - | 177 250 1753 6493 | CO NOx SO2 Kietosios dalelės | 0 132 0 2,0 | - | Elektrocheminis (Žin., 2004, Nr. 39-1281) Svorio (Žin., 2004, Nr. 39-1281) | AB „Šiaulių energija“, leidimo Nr. 1AT-222, išduotas 2010 m. liepos 16 d. UAB „Ekologas“, leidimo Nr. 1304573, išduotas 2016 m. gruodžio 05 d. |
| 001 | - | 177 250 1753 6493 | CO NOx SO2 Kietosios dalelės | 0 51 0 1,8 | - | Elektrocheminis (Žin., 2004, Nr. 39-1281) Svorio (Žin., 2004, Nr. 39-1281) | AB „Šiaulių energija“, leidimo Nr. 1AT-222, išduotas 2010 m. liepos 16 d. UAB „Ekologas“, leidimo Nr. 1304573, išduotas 2016 m. gruodžio 05 d. |

Pastabos:

1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.

2 Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

4 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.*

| Išleistuvo kodas2 | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| AB „Šiaulių energija“ Pietinė katilinė F-1 |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2021-10-12 | 12.00 | AB „Šiaulių energija“ Pietinė katilinė F-1 X-6197617; Y-456856 | (IV ketvirtis) 92 | 100 | 9205 | Ne | 16,2 | 1003 | BDS7, mg 02/kg | 32 | LAND 47-1:2007 | 1AT-269 | AB „Šiaulių energija“ Chemijos laboratorija | Nr. 17/21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Naftos produktai, mg/kg | 1,1 | LAND 90-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/kg | 29 | LAND 46-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDSCr, mg 02/l | 47,9 | ISO 15705:2002 | 1393732 | UAB „Geomina“ | 21KT314 |

0Pastabos:

1 Kiekvienam  išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų  išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  stulpeliai nepildomi.

2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje  (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

4 Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

5dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

8 Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

9 Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

10 Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

* Nuotekos šalinamos į UAB „Šiaulių vandenys“ tinklus.

Parengė _ Kazimieras Strelkovas, 8 41 591 264 __

(Vardas ir pavardė, telefonas)

AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius                   	    _______	                           Virgilijus Pavlavičius   	              2022-01-12

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	                       (parašas)	                                        (Vardas ir  pavardė)	                          (Data)